**BATTERIE SPIRITE 6**

**Description :**

La batterie est un accessoire essentiel pour le concentrateur d'oxygène portable Yuwell Spirit 6, offrant une alimentation fiable et portable pour les utilisateurs en déplacement. Grâce à sa capacité élevée et son design compact, cette batterie assure une autonomie prolongée pour les patients nécessitant un apport constant en oxygène.

البطارية عبارة عن بطارية بديلة مصممة لمركّزات الأكسجين المحمولة. وهي مثالية لضمان استمرار إمداد الجهاز بالطاقة عند تنقل المرضى أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهي صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وتزيد من استقلالية الجهاز وتمنح المستخدمين حرية أكبر في الحركة.

**Fiche Technique**

* **Modèle compatible** : Concentrateur d'oxygène portable Yuwell Spirit 6
* **Type de batterie** : Lithium-ion
* **Capacité** : 6,8 Ah
* **Voltage** : 24 V
* **Autonomie** : Jusqu'à 5 heures d’utilisation (selon le niveau de flux réglé)
* **Temps de recharge** : 3-4 heures pour une charge complète
* **Poids** : Environ 0,8 kg, optimisée pour la portabilité
* **Indicateur de charge** : Écran LED ou voyant lumineux indiquant le niveau de batterie
* **Utilisation** : Idéale pour une utilisation à domicile et lors de déplacements pour garantir la continuité de la thérapie