**VNI RESMED S9**



**Description**

Le ResMed S9 est un appareil de ventilation non invasive (VNI) de haute qualité conçu pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil, tels que l’apnée obstructive et d'autres insuffisances respiratoires. Il offre une combinaison de confort et d'efficacité thérapeutique, permettant aux patients de bénéficier d'un traitement précis et ajusté tout en minimisant les inconforts.

هو جهاز تهوية غير جراحي عالي الجودة مصمم لعلاج اضطراب التنفس أثناء النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي وغيره من حالات القصور التنفسي. ويوفر الجهاز مزيجاً من الراحة والفعالية العلاجية، مما يتيح للمرضى الاستفادة من العلاج الدقيق والمخصص مع تقليل الشعور بعدم الراحة.

**Fiche Technique**

* **Modèle** : ResMed S9
* **Type** : Ventilation non invasive (VNI) avec options CPAP, APAP et BiPAP
* **Modes de fonctionnement** : CPAP, VPAP S, VPAP Auto
* **Pression thérapeutique** :
  + **CPAP** : 4-20 cmH₂O
  + **BiPAP** : 4-25 cmH₂O (réglage indépendant de l'IPAP et de l'EPAP)
* **Humidificateur** : HumidAir intégré pour un confort accru et une hydratation optimale des voies respiratoires
* **Écran** : LCD couleur intuitif avec commandes simples
* **Niveau sonore** : Ultra-silencieux (environ 24 dB), pour une nuit calme
* **Technologies intégrées** :
  + **EPR (Expiration Pressure Relief)** : Réduit la pression lors de l'expiration pour un confort optimal
  + **AutoRamp** : Augmentation progressive de la pression pour faciliter l'endormissement
  + **Climate Control** : Système de gestion de l'humidité et de la température
* **Suivi et connectivité** :
  + Enregistrement des données via carte SD
  + Compatible avec les logiciels de suivi thérapeutique ResMed
* **Alimentation** : 100-240V, avec adaptateur international inclus
* **Dimensions** : Compact et léger, facile à transporter
* **Poids** : Environ 1,8 kg

Le ResMed S9 est un appareil de choix pour les patients nécessitant une ventilation non invasive avec des fonctionnalités avancées pour un confort et une efficacité maximisés.

4o